TPH : 0826 109 149 FAX : 0826 109 169

Le prestataire se réserve un délai de 72h entre le raccordement du site sur la station et la gestion effective de celui-ci.

Remarques : >Prise en compte de l’absence de test cyclique à partir de la 1ere absences ( 3 heures )
>Pas de gestion des alarmes sur déclenchement d'animaux errants (Sauf présence	nuisant à la bonne gestion du site).
> Site en Armement/Désarmement autonome : Horaires 7h30 à 17h30 du lundi au	vendredi.
> Désarmer a partir de 7h15 (pas d'appel des contacts) sur présence humaine ( envoyer	un mail pour nous en informer)
> Pas de gestion des alarmes ( Maintenance 15 minutes ) sur déclenchement avec	présence de poids lourds ( Bennes à ordures, T.P. , Nacelles) de 7h00 jusqu'à la mise	hors service.
>Mettre le site en maintenance pour 15 min sur déclenchement liés à la mise en service	et appeler impérativement les contacts suivant l'ordre d'appel
I – IDENTIFICATION DU SITE TELESURVEILLE.
NOM du Site : Saccof	NUMERO CLIENT : / 52525 / MOT DE PASSE : / 1772
Adresse exacte : Rue Jean Daninos - ZA Domitia

CP : 30300 Ville : Beaucaire
Email :

 Entreprise	 Maison principale	 autre
 Commerce	 Maison secondaire

N° de la ligne raccordée :

8933240100000017798	RSIGPRS	201403025-ADENA	+33754616255	matooma

   Téléphone  Fax
N° Appel sur place (si différent du N° raccordé) :

ADSL sur place :  oui  non

TRANSMETTEUR : Marque………RSI VIDEO………. Protocole………………………

ECOUTE  oui  non INTERPHONIE  oui  non VIDEO  oui  non

II – PERSONNES DE CONFIANCE A CONTACTER.
	NOM	Qualité	Téléphone	Téléphone Joignable / Jour Nuit
R1	JAUMARD SEBASTIEN		646013134	X X

R2	JAUMARD ERWANN		663076053	X X

R3	JAUMARD MATTIEU			X X
			681890539
R4

R5

III – COORDONNEES INSTALLATEUR.

    A - Installateur : ADENA
        ……………………………………………………………

IV – GESTION DES ALARMES ET ORDRE D'APPEL DES RESPONSABLES.
Appel / Alarme	N°1	N°2	N°3	N°4		Détails Procédures
Intrusion	B	B				A : Appel sur Place
Abs Test ip	B	B	B			B : Appel a la liste des contacts
Défaut 220V (Géré de 8h à 20h)						C : Intervention
Batterie Basse (Géré de 8h à 20h)	BD	BD	BD
Autoprotection	B	B	B			D : Fax à l'installateur
Intempestif, Défaut technique…	B	B	B			Autre :
Mise en Mise hors service

IMPORTANT : Si nous constatons que la sécurité de votre site est altérée suite à un problème technique, nous avertirons immédiatement les responsables. En cas d'effraction, les forces de l'ordre seront immédiatement prévenues.

V – ZONINGS.
DENOMINATION DES ZONES D’ALARME +CODE ASSOCIE
01 :…………ZONE1 ……………………………………… 08 :……………………………………………………………………
02 :…………ZONE 2 …………………………………….. 09 :…………………………………………………………………..
03 :…………ZONE 3………………………………………………………… 10 :………………………………………………………………….
04 :…………ZONE 4………………………………………………………. 11 :………………………………………………………………….
05 :…………………………………………………………………..
06 :………………………………………………………………….
07 :………………………………………………………………….

Cette fiche sera à retourner dans un délai de 48 heures après l’installation dûment remplie, par fax ou émail. Passé ce délai si la fiche n’est pas complétée, notre responsabilité ne saurait être engagée.

EVENOS
Fait à	, le 25/03/2014	Signature du client

JAUMARD

C.O.R.S.
Adresse de Livraison : ZA des Signes - Ave de Rome - 83870 SIGNES
Adresse Postale : ZA des Signes - BP 747 - 83030 TOULON Cedex 09
RCS Toulon 449 926 997